대구경북섬유직물공업협동조합

섬유회관 섬유패션특화 공유오피스 구축

제 안 요 청 서

과 제 명	섬유회관 섬유패션특화 공유오피스 구축 용역
주관부서	사업기획팀

2020. 6.

목    차

I. 제안안내	1

1. 사업의 개요	1

2. 사업의 배경 및 목적	1

3. 사업범위	1

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출	1

5. 계약관련 사항	2

II. 제안요청사항	7

1. 제안업체 일반현황	7

2. 설계 제안범위	7

3. 공사계획 부문	8

4. 구역별 세부 요청사항	9

5. 사업관리 계획	11

6. 현장관리 및 안전관리 계획	11

7. 유지보수지원 계획	12

III. 제안서 작성 및 제안서 평가부문	13

1. 제안서 작성요령	13

2. 제안서 작성지침	15

3. 평가위원회 및 평가방법	18

4. 정량적 평가기준	20

5. 입찰가격 평가기준	22

IV. 기타사항	22

1. 적용규정	22

2. 규정의 우선 적용	22

3. 보안유지	23

4. 구조물 안전	23

5. 설계도면	23

6. 안전관리	23

7. 하자보수	24

8. 사업내용의 변경 및 사업비 정산	24

별첨1. 제공 양식	25

제안안내

1. 사업의 개요

사 업 명 : 섬유회관 섬유패션특화 공유오피스 구축 용역

공사기간 : 계약일로부터 80일

사 업 비 : ￦250,000,000(일금이억오천만원정 / VAT 포함)

계약방법 : 협상에 의한 계약

2. 사업의 배경 및 목적

지역 섬유패션산업 의류제조 판매기반 확대 및 마케팅 강화를 위한 공유오피스 거점공간 및 인력양성 기반 구축

3. 사업범위

1층 옥외 간판 제작 및 설치

3층 섬유패션특화 공유오피스 구축

3층 인테리어 마감(바닥, 벽체, 천장) 및 전기, 조명, 통신(전화, 인터넷), 소방,

홍보 사인물 계획 일체 포함

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

제출기간 : 공고문 참조

제출장소 : 공고문 참조

현장설명회 일시 및 장소 : 공고문 참조

제출방법

제안서는 대구경북섬유직물공업협동조합에 직접 제출해야 한다.(우편불가)

대표자가 제출하지 않은 경우 대리인은 위임장 및 재직증명서를 함께 제출하여야 한다.

제출서류

입찰참가신청서 1부【서식참조】

사업자등록증 사본 1부

실내건축공사업 등록증 사본 1부

인감증명서(법인 또는 개인) 및 사용인감(계) 1부

법인 등기부등본 1부

용역실적증명서

위임장 또는 재직증명서(대리인 경우) 1부

신용평가 보고서 1부(신용평가기관)

국세/지방세 완납증명서 1부

입찰보증보험증권(입찰 금액에 10% 이상)

제안서 및 가격입찰서류

제안 참가(응모) 신청서 1부【서식참조】

제안서 50쪽 내외 10부(단면인쇄, 1부 업체명 기재, 9부 익명)

정량적 평가 서류 각 2부

제안설계 도면 A3 10부(1부 업체명 기재, 9부 익명)

가격제안서 1부(밀봉, 날인)【서식참조】

※ 상기 ② ~ ④항목은 문서 이외 별도로 USB 저장본을 제출할 것

입찰관련 문의안내

담당부서 : 대구경북섬유직물공업협동조합 사업기획팀(담당 : 구혜린 연구원)

연락처 : 전화 : (053) 710-4088 / 팩스 : (053) 252-9941

e-mail : gguhl@texwindow.or.kr

제안서 관련 문의안내

① 담당부서 : 대구경북섬유직물공업협동조합 사업기획팀(담당 : 구혜린 연구원)

② 연락처 : 전화 : (053) 710-4088 / 팩스 : (053) 252-9941

③ e-mail : gguhl@texwindow.or.kr

5. 계약관련 사항

5.1 일반사항

가. 계약방법

계약방법 : 본 입찰은 요구 목적에 부합하는 설계와 실내공사를 일괄로 계약대상자를 결정하는“협상에 의한 계약”방식임

계약상대자선정 : 우선 협상대상자와 협상에 의한 계약체결

적용규정

-협상에 의한 계약체결 (지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행       령 제43조)

-협상절차와 세부적용 기준은『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장 적       용(행정자치부 예규 제48호, 시행 2018. 12. 01)

나. 입찰참가자격

□지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령□ 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 참가자격을 갖추고 입찰참가 등록을 필한 자

□건설산업기본법□ 제9조에 따른 실내건축공사업 등록업체

단일공사 5억 실적이 있는 업체

현장설명회를 참석한 자(대리참석 불가/소속대표 및 직원, 재직증명서 첨부)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제76조(부정당업자의 입찰참가자격제한)에 의거 부정당업자는 입찰참가 자격을 제한함.

다. 입찰서 평가 방법

우선협상대상자 선정은『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장(행정자

치부 예규 제48호 2018.12.01)에 의거하여 입찰서 평가방법, 분야별 배점기준     및 협상방법에 따른다.

본 입찰은 시설물에 대한 특성을 살린 독창성과 공간 효율성을 감안하여 설계    와 실내공사를 일괄로 계약대상자를 결정하는“협상에 의한 계약”방식임

종합평가점수(100%)

-기술제안서 80%(정량적 평가 20%, 정성적(기술적) 평가 60%), 가격제안서 20%

정량적 평가 배점은 사업의 성격을 고려하여 발주기관에서 항목별 적정 가중치   를 설정하여 배점한다.

정성적(기술적) 평가는 기술제안서 평가위원회를 구성하여 평가한다.

평가위원 명단과 세부평가결과는 공개하지 않으며 제안업체는 평가결과에 대하   여 이의를 제기할 수 없다.

라. 기술제안서 평가

기술제안서 평가를 실시하여 기술능력 및 가격 평가점수의 합산점수가 70점     (100점 기준)이상인 자에 한하여 협상대상자로 선정하고 70점 미만인 자에     대해서는 협상대상자에서 제외한다.

합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 정성적(기술적) 평가 점수가 높은 순서   에 따라 정하고, 정성적(기술적) 평가 점수가 동일한 경우에는 정량적 평가의    배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

마. 협상기준과 내용

협상대상자가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

발주기관에서는 불명확한 부분이나 누락된 사항, 다른 제안자의 우수한 제안 등 보완 필요성이 있다고 판단되는 내용을 협상대상에 포함시킬 수 있다.

바. 협상절차

종합평가결과 1위 업체에 대해서 우선협상대상자로 선정한다.

우선협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우 차 순위 협상대상자와 협상을 생략한다.

우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상 대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬되면 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

사. 계약체결

계약체결은 지방계약법 및 동법 관련규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙에 따른다.

아. 평가 및 협상결과의 공개

기술제안서 평가결과에 대하여 제안업체는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

제안서 평가결과의 세부내용과 결렬된 협상결과는 공개하지 않는다.

자. 제안서의 효력

제출된 제안서의 내용은 발주기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약조건의 일부로 간주한다.

제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 발주기관의 요구에 의하여 수정되거나 추가 될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

제반 주요 문의사항은 문서로 접수된 것에 한하여 회신하며 기타 전화 등 구두에 의한 것은 효력이 없다.

5.2 계약상대자의 의무

가. 일반 사항

계약상대자는 승인 후 구축 완료한 섬유패션특화 공유오피스 등에 하자가 발견된 경우 계약상대자의 책임 및 부담으로 즉시 보수 또는 교환하여야 하며, 성능상 필요한 사항은 설계 및 제작에 반영하여 완전한 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

계약상대자는 제안서에 특기하지 않은 경우라도 통상 동등한 구조물이 갖춰야 할 사항 등은 계약에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

계약상대자는 공급할 기자재 또는 그 일부가 특허권에 관련되었을 경우 구매자에게 그로 인한 어떠한 불이익이 발생치 않도록 하여야 한다.

공사의 이행에 대해서도 특허권 등 기타 제3자의 권리를 대상으로 하는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

섬유패션특화 공유오피스 구축에 필요한 인허가 및 검사를 받아야 할 경우 선정업체에서 처리하여야 하며 이에 소요되는 제반비용은 선정업체에서 부담한다.

계약상대자는 구축 결과물에 대하여는 보증기간 내에서 무상으로 유지 보수하여야 한다.

모든 구조물(특히 철제구조물)에 대하여는 부식방지시스템(녹방지 분체도장 등)을 적용하여 구조물의 부식방지를 설계에 반영하여야 한다.

본 구조물의 주요 외장재는 난연 소재여야 하며 공인된 시험기관의 시험 성적서를 제출하여야 하고 이에 따른 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

법령 등을 적용함에 있어서 적용등급이 있는 경우에는 본 구조물의 품질 확보에 유리한 등급을 우선 적용한다.

나. 수요기관 의견 반영

제안서가 본 제안요청서의 요구조건과 상이하거나 충족되지 않은 것이 발견되어 발주기관이 수정․보완 등을 요구하는 경우에는 요구사항이 만족되도록 제안업체 부담으로 수정, 보완하여야 한다.

계약상대자는 시공과 관련된 설계도 작성 및 시공과정에서 발주기관이 제시하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영하여야 한다. 이 경우 설계 지침상의 내용을 벗어나지 않는 한 공사비는 증액하지 않는다.

본 사업과 관련하여 발주기관이 제안업체 등에게 공문서식에 따라 제공하는 제반자료는 본 제안요청서와 동일한 효력을 가진다.

계약상대자는 본 용역의 효율적 추진을 위한 전반적인 감독 및 준공에 필요한 검사업무 수행에 협조하여야 한다.

다. 제반경비에 대한 규정

본 용역을 진행함에 있어 소요되는 제반경비에 대한 규정은 다음과 같음

-안전관련 검사 수수료, 공사에 필요한 유틸리티 사용의 제반비용, 표준 및 품질       검사에 소요되는 비용일체, 현장공사의 철거, 공사에 의한 잔재처리 비용, 설계       관련 비용 일체

라. 사업수행 방법

우선협상대상자를 선정하여 협상 후, 상호 계약을 체결하고 계약 시 정한 규모․시기․절차 등에 따라 수행하도록 한다.

본 제안요청서를 기반으로 계약상대자는 기술제안서의 모든 사항을 참고하여 사업을 구상, 추진하되 발주기관의 의견 및 요청에 따라 계약상대자의 제안사항은 일부 보완, 수정, 교체될 수 있다.

마. 지적 소유권의 귀속

본 사업과 관련하여 계약상대자가 작성하여 제출한 제안서 일체에 대한 지적 소유권은 발주기관의 소유로 한다.

제안 요청사항

1. 제안업체 일반현황

제안업체는 발주기관이 제안업체의 전체적인 경영현황과 능력을 파악할 수 있도록 아래의 사항을 간략하면서도 명료하게 작성한다.

1.1 업체 연혁 및 개요

제안업체의 설립 및 이후의 연혁을 제시한다.

기술자 보유현황 등 일반현황을 제시한다.

제안업체의 공사 실적을 제시한다.

1.2 경영실태

제안업체의 자본금 등 최근 3년간 재무현황 및 경영실태를 제시한다.(양식 4)

1.3 사업추진조직

가. 본 사업의 추진을 위한 조직을 제시한다.

나. 조직도는 참여업체까지 포함하여 작성하여야 하며, 제안서에 제시된 참여업체를      변경하기 위해서는 발주기관과 협의하여야 한다.

다. 제안자는 본 사업에 참여할 핵심인원 및 참여범위가 포함된 명단을 조직도로 구      성하여 제출하여야 한다.

2. 설계 제안범위

1층 옥외간판 제작

3층 섬유패션특화 공유오피스 1실 구축

섬유패션산업 특화 구축에 따른 외부 섬유패션전문 컨설던트 자문운영(의견반영)

각실 별 인테리어(천장, 벽체, 바닥, 사인물 포함) 및 전기, 조명, 통신(전화, 인터넷), 소방계획 일괄 포함

세부사항은 현장설명회 설명을 참조한다.

<지상 3층 도면>

3. 공사계획 부문

용역사업의 범위는 첨부된 도면에 의거하여 지상 3층 섬유패션특화 공유오피스(사무실 1실)로 한정하고 설계제안 및 섬유특화 컨설팅을 통한 공사비를 산정해 내역서에 반영하여야 한다.

도면 표기상 모호한 부분은 반드시 질의 후 응답에 근거하여 반영해야 한다.

공사범위 내 전기, 조명, 통신(전화, 인터넷), 소방, 냉난방 일부, 사인물 등 설비 공사도 설계 범위에 포함한다.

공사 전, 중, 후까지의 청소, 폐기물 처리 비용을 포함한다.

공사기간 중 공사 범위 내 및 주변시설의 청결유지를 위한 비용 및 재해방지 비용을 포함한다.(안전시설, 환기시설)

발주자 요청에 의한 품질관련 재시공 비용은 인정치 아니한다.

기존 시설물 훼손 시 보수작업에 소요되는 비용은 인정치 아니한다.

선정된 업체는 발주처 담당자와 협업하여 주어진 기한 내에 공사를 완료하여야 한다.

선정된 업체는 계획의 변경 및 발주처의 요구사항, 제반 규제사항과 심의결과 등에 따라 추가비용 없이 실시설계 도서를 작성, 승인을 득한 후 공사를 진행한다.

참여자는 현장을 답사하여 현장 여건을 충분히 고려한 제안서를 제출함을 원칙으로 한다.

4. 구역별 세부 요청사항

4.1 공통사항

바닥, 벽체, 천정 인테리어공사

각 공간의 조명은 배선 분리하여 별도의 스위치 시공

일반사항

구 분	내 용
방염	목재, 화학소재 등 가연성물질을 공사에 적용 시에는 방염성능검사성적서를 제출 또는 현장에서 소방기준에 맞게 방염처리를 실시한다
전기	전기배관은 스틸 재질로 하고 복스 이후 배관은 방수 후렉시블 또는 금속가요전선관을 사용한다. 배관은 견고하게 2m 간격으로 지지대를 설치한다 분전반내 전선은 난연도료로 도장한다
설비	소방작업은 관련 법 규정에 준하여 시공한다 피트내 천공작업시 방화폼으로 마감한다 시설물의 변경사항은 사전 협의토록 한다
용접	전기용접기는 전격방지기를 설치한 용접기를 사용한다 산소용접기는 아세틸렌을 사용한다(LPG 사용금지) 용접작업 장소에서는 소화기 2개, 소화전 호스를 비치한다 용접개소에는 석면포를 깔고 작업한다.

4.2 지상3층 섬유패션특화 공유오피스 공통

용도 : 섬유패션 특화 공유오피스 공간 구축

기존 천장 철거, 전기, 조명, 통신(전화 다회선, 인터넷 다회선), 소방 포함

기존 공조시설은 마감하고 개별 천장형 냉난방기를 설치한다.(기존 설치 및 운영 가능한 냉난방기는 그대로 사용하여도 무방)

테라스 구축(외부낙하 안전규격 검사)

회의실, 세미나실 회의자료 PT가 가능한 회의용 TV 모니터(75인치 이상, 삼성 또는 LG 제조 기준) 및 글래스 보드 설치

바닥재 타일 또는 카펫

천장실 점검구 설치

전체 공간 인테리어는 제안업체 자유 제안(휴게용 소파, 의자, 일부 섬유특화 기기(재봉틀, 마네킹, 다리미 등을 포함할 수 있음.)

포토 스튜디오 구성 포함(스튜디오 구성 기자재 포함, DSLR카메라 2대/조명 등 사진촬영에 필요한 기자재)

라이브 미디어 마케팅 LAB실 구성 포험(라이브 미디어 촬영과 방송이 가능한 기자재 포함/ 휴대전화 제외/ 고정 데스크/조명/인테리어 등)

비대면 화상상담존 구축 (최대 4인 참여 화상상담가능 시스템 구축 등)

1인 오피스 구성

다인 오피스 구성

섬유특화 제작 공간 구성(워크존)

섬유지원센터 공간 구성

- 섬유지원센터 인력 6명 운영구성 기준 사무실 구축

기타 공유오피스 구성에 따른 추가적인 부분은 제안업체 자유

공유오피스 공간내 회의용 테이블 및 의자 포함(1인 및 회의실 구성 기준, 퍼시스 제조 기준)

4.3 기타 현장설비(공통)

전원공급에 관련한 계통을 도면에 시공방법을 포함하여 제시하여 구축한다.

전원공급 방안은 필요한 경우 다음과 같은 사항을 고려하여 구축한다.

-전원분전반의 분기방법, 수전거리, 입력전압, 차단기 용량, 트레이 등을 산출하       여야 한다.

케이블 포설 및 접속 방안은 필요한 경우 다음과 같은 사항을 고려하여 구축한다.

수전 선로를 다른 시설물과의 교차부분에는 충분한 보호설비 설치방안이 제시되어 구축한다.

선로 계획 시 설치위치에 따른 기후변화에 대비하여야 하며 통신케이블과는 이격하도록 배치한다.

현장 설명회 참석시 기타 자체적으로 추가 제안사항은 자유로이 제안 요청

5. 사업관리 계획

시공자는 인력관리, 조달관리, 품질관리, 공정관리, 안전관리, 환경관리, 운영 및 유지관리, 그리고 개별 관리사항을 종합하는 통합관리에 역점을 두어 심도 있는 사업관리계획을 제시하여야 한다.

용역사업 착수부터 시행, 종료 이후까지 단계별로 효율적인 관리를 위해 세부적인 공정계획을 수립하고 진도율 및 부진공정을 철저히 관리하여 전문적인 기술팀과 협력업체를 운영하여 공기 내에 용역사업이 완료될 수 있도록 한다.

공정별로 품질관리계획을 수립하고, 품질보증시스템 운영 FLOW 및 관리항목에 의한 보증계획을 수립하여 모든 시스템과 연계하여 효율적인 용역사업 수행이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

본 용역사업을 수행함에 있어 수행조직, 품질보증계획 등을 제시하여 시행한다.

6. 현장관리 및 안전관리 계획

6.1 공사현장 관리

공사장 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정, 산재보험법, 기타 관련법규를 준수하여 이행하고, 아래 각 항을 지켜야 한다.

화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고예방에 대한 단속

시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소

공사장 주변의 보안, 재해예방 시설

공사장 내에서 발생되어 재사용 가치가 없는 모든 폐자재 및 폐기물은 수시로 장외로 반출하여 현장 내를 청결히 유지해야 한다.

공사시 입주업체들에 대한 사전 안내와 소음공사 발생에 대한 철저 관리 및 응대 철저 관리

6.2 안전관리

시공자는 근로안전 관리규정 및 시방서 각 항에 명기되어 있는 제반 재해 안전시설 등을 각기 해당 공종에 적합하게 설치하여 수시 점검하여야 한다.

현장 내에 안전관리인을 상주시켜 정기, 수시, 특별 안전교육을 실시하여 공사기간 동안 안전사고 등에 의한 인명피해 또는 재산피해를 예방해야 한다.

7. 유지보수지원 계획

7.1 운영방안

구축 시설을 효율적으로 운영하고 하자 발생시에 신속히 대처하기 위해 유지관리 기능을 포함한 운영 및 유지보수 조직의 수행업무 등에 대한 계획을 수립하여야 한다.

- 용역 완료시점에 전기, 조명, 통신(전화, 인터넷), 냉난방기 가용 시설, 소방 시설 등에 이상이 없어야 한다.

- 계약자는 운영지원을 위하여 하자기간동안 본 사업에 참여한 기술자의 능동적인     처리방안을 제시해야 한다.

- 공사 완료 이후 2년 동안 하자 보수를 위한 지원계획을 제안하고, 이에 따른 비     용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

7.2 유지보수방안

각종 하자 발생 시 즉시 보수를 원칙으로 하며, 운영에 지장을 초래할 경우 3일 이내에 회복이 가능하도록 하여 운영자에게 편의를 제공하여야 하며, 기타 직접적인 지장을 초래하지 않는 경미한 사항에 대해서는 7일 이내에 수리를 원칙으로 한다. 또한 계약상대자는 위의 목적 수행을 위해 적절한 조직과 인원체제 등을 갖추어야 한다.

하자보수기간 동안에는 정기적인 예방점검을 실시하여야 하고 이에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

제안서 작성 및 제안서 평가부문

1. 제안서 작성요령

1.1 제안서 작성 일반사항

제안서는 제안요청서에 기술된 요구사항을 충분히 만족할 수 있는 방안을 포함하도록 기술하여야 한다.

제안서에 포함된 정보는 제안자의 입장에서 정확하고 완전하여야 하며, 발주기관은 제안내용에 포함된 정보에 대해서는 구체적으로 입증할 자료를 제안업체에 요청할 수 있다.

제안서의 내용은 발주기관과 계약상대자 상호간 협의에 의하여 수정 또는 변경할 수 있으며 의견이 서로 다를 때에는 발주기관의 의견을 우선한다.

제안요청서는 섬유회관내 섬유패션특화 공유오피스 구축에 필요한 최소한의 요구조건을 제시한 것으로 동등 이상의 효과와 기능이 나타날 수 있도록 디자인과 기술을 반영해 제안하여야 한다.

본 제안요청서에는 기록되지 않았으나 본 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 계약상대자와 합의하여 수정되거나 추가될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

용역사업 수행 중 또는 완료 후에라도 용역사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 요구할 경우에는 계약상대자 부담으로 보완․수정하며 변경된 부분에 대해서는 발주기관의 확인 후 시공하여야 한다.

제안요청서에서 내용상 모순, 누락 또는 불분명한 사항 등에 대한 질의는 질의시한 내에 공문서로 제출한 것에 한하며, 기타 전화 등 구두에 의한 것은 효력이 없다.

제안요청서에 대한 질의 및 답변사항은 제안요청서의 일부로서 모든 입찰 참가자에게 같은 효력을 갖는다.

제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 다만, 발주기관과 충분한 협의와 승인을 득한 후 변경할 수 있다.

제안업체는 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업의 기능 유지에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 용역 범위에 포함하여 보다 더 좋은 디자인과 기술이 반영될 수 있도록 설계하여야 한다.

제안업체는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있고, 제안업체는 이에 응해야 한다.

제안서 내의 모든 참고 및 인용 자료는 출처를 반드시 제시하여야 한다.

제안 요청일 이후 제안서 제출 시 까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안참여 업체의 제안관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 제안서와 관련되어 대구경북섬유직물공업협동조합에 기 제출된 모든 문서와 직원원이 제공한 자료 및 정보에 대해서도 대외비로 한다.

1.2 제출도서 작성 (권고사항)

도면 및 계산 용지의 규격은 특별히 명기되지 않을 경우 아래 규격 중에서 선정하여 사용하도록 한다. 단 필요에 따라 장변 방향으로 연장할 수 있다.

Size	비 고
A3 A4	도면, 공정표 등 제안서

도면의 편철은 좌편철로 하고, 편철한 쪽에서 25mm의 공백을 준다.

입찰도서 표지의 좌측상단에 접수번호 기재를 위한 소정의 접수번호란을 만들어야 하며, 표지글자는 흑색 한글 고딕체를 사용하여야 한다. 또한 표지용지는 백색 스노우지(200g/㎥)로 한다.(양식1 참조)

도면의 우측에 (Note)란을 두어 시공 시 주의사항 및 시공계획 등 특기사항을 기재하며, Key Plan란 및 관련 참조 도면란을 두어 해당사항을 기재한다.

계약을 위한 도면, 제안서, 구조계산서, 요약서 및 관련 자료는 책임기술자 및 참여기술자 서명란을 두어 서명하고 참여 기술자의 명단을 제출하여야 한다.

입찰도서(도면 제외)는 단면으로 인쇄하고 각 쪽의 중앙하단에 쪽수를 표기하여야 한다.

2. 제안서 작성지침

2.1 일반 사항

대구경북섬유직물공업협동조합 섬유패션특화 공유오피스 구축 목적 및 운영에 필요한 모든 조건을 감안하여 안전하고 경제적이며 합리적으로 홍보관을 설치ㆍ운영하는데 필요한 제반의 입찰도서를 작성하여야 한다.

입찰 후 제출된 제안서가 분야별로 내용이 상충된 경우 발주기관의 의견에 따라 기능이 우월한 분야 위주로 수정하여야 하며, 제안조건이 변경될 경우에는 입찰도서를 변경하여야 한다.

입찰참가자는 제안요청서의 제반조건에 따라 제안서를 작성하여야 하며, 발주기관이 제시한 제반의 조건을 임의로 변경해서는 안된다. 만약 발주기관이 제시한 제반의 조건을 임의로 변경하여 제안한 사항은 발주기관의 지시에 따라 계약상대자의 부담으로 변경하여야 한다.

제안서는 본 제안요청서에서 제시한 제안서 작성지침에 의거 작성하여야 한다.

2.2 제안서 유의사항

제안서 등 평가를 위한 모든 제출서류에는 제안자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기하여서는 안되며, 이를 위반할 경우 평가대상에서 제외 할 수 있다.

제안서의 내용에 허위가 있어서는 안되며 가능한 객관적 또는 논리적 근거가 제시되어야 하고, 만약 허위로 작성한 사실이 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약파기와 함께 발주기관에서 입게 되는 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

제안서 작성은 목차와 요령을 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 분명히 밝혀야 한다.

본 용역사업에 소요되는 비용은 입찰내역에 포함시켜야 한다. 만약 내역에 누락되는 경우 그에 따른 모든 책임은 계약상대자에 있으므로 입찰내역 작성에 주의를 기울여야 한다. 다만 발주기관이 별도로 비용을 부담한다고 명시한 경우는 예외로 한다.

제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

새로운 공법이나 기술을 도입하는 경우 그 배경과 적용사례 또는 본 용역사업에의 적용 가능성을 충분히 제시하여야 한다.

제출된 제안서 등은 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 자료를 제출하지 않거나 실사에 응하지 않을 경우 평가대상에서 제외한다.

KS, 관련법규, 표준규격서 등의 관련 지침을 고려하여 작성하며, 적용 근거를 명기한다.

가칭“기술제안서 평가위원회”의 심의결과 심의의결사항을 보완하는 조건으로 적합 판정을 받은 경우는 보완조건을 제안서에 반영하여야 하며, 이 경우 발주자의 계획변경 등 발주기관의 책임 있는 사유에 해당하는 경우를 제외하고 추가되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 보며, 계약 시 까지 발주기관에 이의를 제기하지 않거나 협의결과 발주기관의 책임 있는 사유가 아닌 사항의 경우 발주기관의 의견에 따라 이행하여야 한다.

제안서 작성지침 위반 시 불이익을 받을 수 있으며 제안자는 평가결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 평가 자료는 공개하지 않는다.

계약을 구성하는 모든 문서는 상호 보완관계를 가지나, 상호 모순이나 오류가 있을 경우 아래와 같은 우선순위에 따라 해석되어 진다.
1. 제안요청서  2. 확정설계서  3. 도면  4. 제안서  5. 기타

계약문서 중 도면과 산출내역서가 서로 상이할 경우 도면을 우선한다. 단, 도면 이외의 문서에 언급된 사항이 도면상에 누락된 경우가 발견된 때에는 도면이 우선되지 아니하며, 이와 같은 경우에는 발주기관의 조정을 거쳐 이들 문서들이 상호 보완적으로 수정되어야 한다.

본 용역사업의 주요 공정은 현장에서 발주기관이 지정하는 자 또는 감독공무원의 입회하에 실시되어야 한다.

2.3 제안서 목차

Ⅰ. 개요

1. 제안배경 및 목표

2. 사업추진전략

Ⅱ. 제안자(조직) 현황

1. 일반현황

1.1 제안사 소개

1.2 최근 2년간 본 사업분야 주요실적

1.3 관련분야 보유기술

2. 경영실태

3. 조직 및 인원체계

3.1 일반현황

3.2 조직 및 인원

3.3 경영상태

3.4 사업수행 경험

3.5 참여조직의 특장점

Ⅲ. 기술부문

1. 구축개요 및 방안

2. 구축내역

2.1 구축전략

2.2 사용 자재의 적합성 등

Ⅳ. 사업관리부문

1. 품질보증계획

2. 위험관리계획

3. 추진일정계획

4. 업무보고 및 검토계획

5. 수행조직 및 업무분장

6. 투입인력 및 이력사항(섬유패션 특화부분 컨설팅)

3. 평가위원회 및 평가방법

3.1 평가위원회 구성

구성인원 : 7명(위원장 포함)

위원선발

1) 사전에 3배수 이상의 예비명부를 작성하고 평가일자 안내를 통한 평가가능 여부를 확인하여 심사위원을 구성, 선발한다.

2) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하며 위원명단은 공개하지 않음

3) 위원장은 위원 중에서 호선하며 위원장은 회의를 공정하게 주관하고 평가에 참여한다.

4) 평가의 공정성을 위하여 간사 1명이 참가하여 평가현장을 기록한다.

3.2 제안서 발표 및 평가

일시 및 장소 : 공고문 참조

발표시간 : 20분 이내(발표 10분, 질의응답 10분)

※ 사정에 따라 발표 제외 등 달라질 수 있음. 제출업체 수에 따라 변경 가능

발표순서 : 제안서 접수 역순

3.3 평가방법

최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 평균한 점수로 함

최고·최저 점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하고 평균점수는 소수점 셋째자리에서 반올림 함

평가위원회에서 집계된 정성적(기술적) 평가, 정량적 평가, 가격평가 결과를 합산하여 최종 합계점수가 70점 이상자 중 최고점자를 협상대상자로 선정한다.

종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 기술평가 점수가 높은 순서에 따라 정하고, 기술평가 점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 한다.

3.4 제안서 평가항목 및 배점

구 분		평가 항목	배점 한도	합 계
정량적 평가 (담당자평가)	제안자 현황 증빙자료는 부록에 수록하여, 제Ⅱ장의 내용과 일치여부를 판단, 부록에 수록된 내용만 평가에 반영한다.	1. 공사이행실적	5	20
		2. 기술능력	5
		3. 경영상태	5
		4. 신인도	5
정성적 (기술적) 평가 (심사위원 평가)	기술부문	1. 사업에 대한 이해 - 사업추진 전략	10	60
		2. 옥외, 지상 3층 공통 구축 - 구축전략 - 인테리어 디자인 구성의 적절성 등 - 사용 자재의 적합성 등 - 섬유패션특화 분야의 적절성 등	30
	사업관리	1. 추진일정 계획의 적절성 2. 조직 구성 및 업무분장의 적절성 3. 투입인력의 적절성	10
	지원부문	1. 유지보수계획 2. 기타 추가제안에 대한 내용	10
가격평가	입찰가격평가		20	20
총 점				100

*) 항목별 배점에 대하여 최적합(100%), 적합(80%), 보통(60%), 미흡(40%), 부적합(20%)비율로 평가

4. 정량적 평가기준

이행실적

항 목	기 준	배점
최근 2년 이내 유사분야 준공실적(5점)	A. 5억 이상 ~ 6억 미만 B. 4억 이상 ~ 5억 미만 C. 3억 이상 ~ 4억 미만 D. 2억 이상 ~ 3억 미만 E. 2억 미만	5 4 3 2 1

<평가기준>

① 준공실적으로 평가하며 준공이 완료된 사업에 한하여 인정함

② 최근 3년(공고일기준)동안 인테리어 관련 공사 실적증명원 증명서의 내용(금액, 복수     의 납품 종목 등)을 기초로 평가한다.

기술능력

항 목	기 준	배점
기술인력 보유 (5점)	A. 특급기술자 또는 기술사 보유 ① 4인 이상 ② 3인 ③ 2인 ④ 1인 ⑤ 없음	5 4 3 2 1
	B. 고급기술자 또는 기사 보유 ① 4인 이상 ② 3인 ③ 2인 ④ 1인 ⑤ 없음	5 4 3 2 1
	C. 중급기술자 이하 ① 4인 이상 ② 3인 ③ 2인 ④ 1인 ⑤ 없음	5 4 3 2 1

① 국가기술자격법에 의한 기술․기능분야의 기술사, 기능장, 기사, 산업기사 또는 기능사(이하 기술사 등이라 함)에 대해 평가한다.

② 기술능력은 A, B, C등급을 합산하여 평점을 적용한다.

③ 기술사 등(최근 6개월 이상 근무자) 참여인력의 개별 재직증명, 자격증 사본, 당 자격자의 고용보험에 가입된 사실을 입증하는 서류를 제출한다.

경영상태(신용평가에 의한 경영상태)

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	배점 (5점)
AAA	-	(회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5.0
AA+, AA0, AA-	A1	(회사채에 대한 신용평가등급 AA＋, AA0, AA-에 준하는 등급)	5.0
A+	A2+	(회사채에 대한 신용평가등급 A＋에 준하는 등급)	4.5
A0	A20	(회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)	4.0
A-	A2-	(회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	3.5
BBB+	A3+	(회사채에 대한 신용평가등급 BBB＋에 준하는 등급)	3.0
BBB0	A30	(회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	2.5
BBB-	A3-	(회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	2.0
BB+, BB0	B+	(회사채에 대한 신용평가등급 BB＋, BB0에 준하는 등급)	1.5
BB-	B0	(회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	1.0
B+, B0, B-	B-	(회사채에 대한 신용평가등급 B＋, B0, B-에 준하는 등급)	0.5
CCC+ 이하	C 이하	(회사채에 대한 신용평가등급 CCC＋에 준하는 등급)	0

* 공공입찰용 신용평가 지정기관(한국신용평가정보, 한국기업데이터, 나이스디앤비, 한국신용평가, 한국신용정보, 한국기업평가, 서울신용평가정보, 전문건설공제조합)에서 발급한‘신용평가등급확인서’이여야 한다.

주) 1.  신용평가등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4    호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 적격심사세부기준 제6조의 적용기준일 전    가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는    기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간     등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급확인서’)을 기준으로 평가한다.

2. 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는   높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등   급으로 평가한다.

3. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후   의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을   받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

4. 점수는 배점한도에 따라 해당 등급의 평정점을 적용한다.

신인도

항 목	세 부 항 목	배 점
신인도	․ 최근 3년내 행정처분(입찰참가자격 제한 및 영업정지처분)을 받은 사실이 없는 자	5
	․ 최근 3년내 행정처분(입찰참가자격 제한 및 영업정지처분)을 받은 사실이 있는 자	0

① 신인도는 대한전문걸설협회가 발급하는“부정당업자제재처분확인서”제출로 평가 한다.

② 해당 내용을 제출하지 않을시(누락포함)는 0점을 부여함

5. 입찰가격 평가기준

입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

② 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격   - 예정가격의 60% 상당가격)]

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

2. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

기타사항

1. 적용 규정

공사에 관련된 모든 규정은 건축공사 표준 시방서에 따른다.

기타 관련법규의 준칙을 원칙으로 하고 기타 명시되지 않은 사항이나 상이한 사항은‘대구경북섬유직물공업협동조합’과 협의를 하여야 한다.

적용규정은 용역사업 전체 공정(시공 및 운영 등)에 걸쳐 적용되며, ‘계약상대자’는 이에 따라야 한다.

2. 규정의 우선 적용

‘계약상대자’는 시방서에 '관련 법규(조례를 포함한다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다' 라고 별도로 명시되어 있지 않는 한, 시방서를 포함한 제안서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3. 보안유지

‘계약상대자’는 계약체결 후 설치계획서와 함께 보안각서를 작성해 제출하여야  한다.

‘계약상대자’는 감독관의 승인 없이 ‘대구경북섬유직물공업협동조합’의 각 종 자료를 외부에 반출하거나 ‘대구경북섬유직물공업협동조합’으로부터 획득한 ‘대구경북섬유직물공업협동조합’ 비밀사항을 제 3자에게 누설하여서는 안된다.

4. 구조물 안전

설치하고자 하는 시설물이 기존 구조물 내에 설치되는 경우, 시공가능성 및 안정성 등을 확인하기 위한 구조계산을 관계기관과의 협의를 거쳐 실시하여야 한다.

구조계산은 관련 자격자를 통해 정확하게 실시하여야 하며, 그 결과를 '대구경북섬유직물공업협동조합'에게 제출하여야 한다.

구조계산 결과 이상이 없을 경우 설치를 하며, 시공할 수 없는 경우 대체 위치를 조사하여 선정하고 '대구경북섬유직물공업협동조합'의 승인을 얻어야 한다.

이미 구조계산이 된 사항이라도 계산에 사용된 형태대로 시공되지 못할 경우 ‘계약상대자’의 부담으로 구조계산을 다시 실시하여 안전에 이상이 없도록 하여야 한다.

5. 설계도면

‘계약상대자’는 시공에 관계된 상세 설계도면을 반드시 설치 전에 작성하고 '대구경북섬유직물공업협동조합'에게 제출하여 승인을 받은 후 시공한다.

설계도면은 현장 실사 결과를 반영하여 최대한 도면대로 시공이 가능하도록  작성되어야 하고, 항상 공사현장에 비치되어 있어야 한다.

6. 안전관리

‘계약상대자’는 공사장 내의 ‘계약상대자’측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고, 사고 발생시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담해야 한다.

‘계약상대자’는 공사의 수행으로 인하여 인접한 시설장비 등에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상 복구하거나 보상하여야 한다.

공사구역 내에 출입하는 공사 관련 차량은 조합내 업무에 방해되지 않도록 운행계획을 수립 시행하고 필요시 담당 인원을 배치하여 사고방지에 노력하여야 한다.

‘계약상대자’는 각종 위험으로부터 자기 책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며 이의 불이행으로 인하여 재해가 발생되는 경우 '대구경북섬유직물공업협동조합'에게 민사상, 형사상 책임을 물을 수 없다

‘계약상대자’는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에  감독관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

7. 하자보수

공사 준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자 보수 기간(2년) 내에 발생된 하자는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 한다.

‘계약상대자’는 사용자의 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 하자보수기간 동안 발생하는 모든 하자에 대하여 무상유지보수를 하여야 하고 그 책임을 져야 한다.

이에 신속하게 처리하지 아니할 경우, 발주기관 및 감독자는 일방적으로 타업체로 하여금 재시공, 보수시킬 수 있으며 이에 따른 제반 발생비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

8. 사업내용의 변경 및 사업비 정산

본 용역사업 수행 중 내용 범위에 증감이 발생하거나 기타 ‘대구경북섬유직물공업협동조합’이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 합의하에 내용변경 및 용역사업 수행기간을 조정할 수 있다.

용역사업 목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 시방서에 누락된 경미한 사항은 ‘계약상대자’의 부담으로 시행하여야 한다.

별첨1. 제공 양식

양식 1-1 제안서 표지

양식 1-2 공사도면 표지

양식 2 : 서약서

양식 3 : 업체 일반현황

양식 4 : 최근 3년간 재무현황

양식 5 : 최근 2년간 유사사업 수행실적

양식 6 : 실적증명원

양식 7 : 프로젝트 참여기술자 조직구성

양식 8 : 가격제안서

양식 9 : 입찰참가신청서

양식 10 : 제안서접수신청서

양식 11 : 사용인감계

양식 12 : 위임장

양식 13 : 현장설명참가신청서

[양식 1-1 : 제안서 표지]

○○ (원본 또는 사본 기입)

대구경북섬유직물공업협동조합 섬유패션특화 공유오피스 구축

기 술 제 안 서

2020.   .

○○○○○(업체명)

[양식 1-2 : 공사도면 표지, A3 규격 적용]

○○ (원본 또는 사본 기입)

대구경북섬유직물공업협동조합 섬유패션특화 공유오피스 구축

공 사 도 면

2020.   .

○○○○○(업체명)

[양식 2 : 서약서]

서    약    서

업 체 명 :

주    소 :

당사는 대구경북섬유직물공업협동조합의 지역의류제조판매기반확대 및 마케팅 지원을 목적으로 하는 섬유패션특화 공유오피스 구축 용역사업의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 조합이 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

첨부 : 대표자 인감증명서 1통

2020.   .   .

주민등록번호 :

대표자 성명  :                (인)

대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

[양식 3 : 업체 일반현황]

업 체 일 반 현 황
업 체 명					대 표 자 명
사업자등록번호
사무소 소재지
설 립 일 자				자 본 금			백만원
전 화 번 호 (FAX)				연간매출액 (참가신청일 이전에 종료된 사업연도분)			백만원
주요사업내용		1. 2. 3.
인증기관 (신고번호)
기술자 보유현황 (단위 : 명)
구 분	계		전 문 분 야
			인테리어 분야					기타
기술사
특급기술자
고급기술자
중급기술자
초급기술자
기 능 사
계

[양식 4 : 최근 3년간 재무현황]

최근 3년간 재무현황 (1)
업 체 명	(대표자 : )
구 분	연도별 (단위 : 백만원)				비 고
	당기말합계	2017년도	2018년도	2019년도
총 자 산
유 동 자 산
유 동 부 채
고 정 부 채
자 기 자 본
당 기 순 이 익
자기자본 비율
자기자본 순이익율
유 동 비 율
부 채 비 율
※ 참가신청일 이전 최근 3년간의 연도말 대차대조표 및 손익계산서(세무사 또는 공인회계사 발급분) 원본 1부 첨부 ※ 참가신청일 기준으로 정기 주총 미실시 업체는 최근 2년간의 연도말 대차대조표 및 손익계산서(세무사 또는 공인회계사 발급분) 원본 1부 첨부 ※ 부록으로 첨부

[양식 5: 최근 2년간 유사사업 수행실적]

최근 2년간 유사사업 수행실적
업 체 명		(대표자 : )
순번	사 업 명	사 업 개 요	사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발 주 처	사업책임 기술자	비 고
※ 1. 완료구분란은 완료, 진행중으로 명시 2. 현재 수행중인 업무를 포함 최근 연도순으로 실적 기재 3. 하도급실적은 발주처의 승인을 득한 경우만 기재하고 비고난에 주계약 상대자를 기재 4. 사업건별 실적증명원(양식 6) 첨부 ※ 부록으로 첨부

[양식 6 : 실적증명원]

실적증명원(공사, 용역)
사 업 명
사업기간			계약금액	천원
사업책임 기 술 자	성 명		총투입인원 또는 수량	명
	자격명칭
사업내용	1. 사업목적 및 개요 2. 수행한 업무의 내용
주요적용기술
폐사에서는 귀 기관에서 발주한 사업에 대하여 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신청인 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 수행실적이 사실과 상이없음을 증명함. 20 년 월 일 발급기관 주 소 : 상 호 : 대표자 :
※ 부록으로 첨부

[양식 7 : 프로젝트 참여기술자 조직구성]

프로젝트 참여기술자 조직구성

사 업 총 괄 책 임 자

(현장대리인)

OO부문		OO부문		OO부문		OO부문

o 추진팀(사업관리, 현장등 기타부문) 관리방안 제시

o 부문별(통신, 전산, 전기, 토목 부문 등) 업무 및 역할 제시

(참고) 1. 부문별 책임자/소속 명시

2. 부문별 기술자는 기술등급 순으로 기재

[양식 8 : 가격제안서]

가 격 제 안 서
입찰내용	공 고 번 호				입 찰 일 자
	건 명
	금 액		일금 원정(￦ )
	사 업 기 간		~ ( 일)
입찰자	상 호 또는 법 인 명 칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
		구 분		금 액		비 고
		제 안 금 액				부가세 포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 세부 산출내역 1부. 2020년 월 일 사 업 자 : 직인 대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

[양식 9 : 입찰참가신청서]

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.					처리시간
					즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명	섬유회관 섬유패션특화 공유오피스 구축 용역
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 원의 일반 경쟁입찰에 참가 하고자 귀 원에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. (붙임서류) : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 공고로써 정한 서류 신청인 상 호 : 대표이사 : 대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

[양식 10 : 제안서접수신청서]

접수번호	2020 -

등록일자	2020. . .

제안 참가(응모) 신청서

본인은 대구경북섬유직물공업협동조합에서 시행하는『섬유패션특화 공유오피스 구축 용역』에서 정한 제안요청서 및 제안공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 제안평가에 참가할 것을 신청합니다.

2020년   월   일

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                            (인)

붙임서류 :  공고에 의해 정한 서류

대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

----------절----------취----------선-------

제안 참가(응모) 신청서 접수증

접수번호	2020 -	업 체 명		접수자 (인)
주 소
성 명

[양식 11 : 사용인감계]

사 용 인 감 계

사 용 인 감

위의 사용인감을 귀 조합과의 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명(증명인감)서를 첨부하여 제출하오며, 본 인감을 고의 또는 과실로 부당하게 사용함으로써 발생하는 민・형사상의 책임은 본인에게 있음을 서약하며 인감계를 제출합니다.

2020년   월    일

영업소재지 :

상      호 :

대  표  자 :                (인)

첨부 : 인감증명서 1부

대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

[양식 12 : 위임장]

위   임   장

○ 입찰건명(공고번호) :

상기와 관련한 입찰 및 계약체결에 있어 다음의 본사 사원을

- 소        속 :

- 직        위 :

- 성        명 :

- 주민등록번호 :

본인의 대리인으로 정하고 모든 권한 일체를 위임합니다.

2020년    월    일

영업소재지 :

상      호 :

대  표  자 :                 (인)

대구경북섬유직물공업협동조합 귀중

[양식 13 : 현장설명참가신청서]

현 장 설 명 참 가 신 청 서
신청인	상 호 (법인 명칭)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		팩 스 번 호
입찰개요	공 고 번 호	제 2 0 2 0 – ( ) 호
	입 찰 건 명	섬유패션특화 공유오피스 구축 용역 입찰
대리인	본 입찰의 현장설명에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 1. 성 명 : (인) 2. 주민등록번호 : 3. 휴 대 전 화 :
본인은 위의 번호로 공고한 귀 조합의 섬유패션특화 공유오피스 구축 용역 입찰의 현장설명회에 참가하고자 입찰공고에서 제시한 현장설명회 참가자격 및 구비서류를 갖추어 현장설명회 참가신청을 합니다. 붙임서류 : 입찰공고에 정한 서류 2020년 월 일 대 표 자 : (인) 대구경북섬유직물공업협동조합장 귀하